## Raw_data
timestamp | V-un | V-vn | V-wn | V-uv | V-vw | V-uw | I-u | I-v | I-w | Itot | In | THDV-u | THDV-v | THDV-w | THDI-u | THDI-v | THDI-w | P-u | P-v | P-w | Ptot | Q-u | Q-v | Q-w | Q-tot | S-u | S-v | S-w | S-tot | PF-u | PF-v | PF-w | PFavg | Freq | kWh | kVARh | BusTemp-u | BusTemp-v | BusTemp-w | OilTemp | WTITemp-u | WTITemp-v | WTITemp-w | Press | Level | KRated-u | Derating-u | KRated-v | Derating-v | KRated-w | Derating-w | H2ppm | Moistppm | Vdiff-uv | Vdiff-vw | Vdiff-uw | trafoStatus | DIstat | DOstat | Alarm | Trip1 | Trip2
16:45:57 | 444.9 | 0 | 0 | 444.9 | 0 | 444.9 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 55440 | 0 | 0 | 55440 | 0.365 | 0 | 0 | 0.12167 | 49.96 | 1248.7 | 2231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 61.31 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.9 | 0 | 444.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:04 | 444.94 | 0 | 0 | 444.94 | 0 | 444.94 | 121.2 | 0 | 0 | 121.2 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 19680 | 0 | 0 | 19680 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 54960 | 0 | 0 | 54960 | 0.364 | 0 | 0 | 0.12133 | 49.97 | 1248.7 | 2231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 61.31 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.94 | 0 | 444.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:10 | 444.16 | 0 | 0 | 444.16 | 0 | 444.16 | 128.4 | 0 | 0 | 128.4 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 21600 | -33840 | 0 | 0 | -33840 | 57360 | 0 | 0 | 57360 | 0.377 | 0 | 0 | 0.12567 | 49.98 | 1248.8 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 56.99 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.16 | 0 | 444.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:17 | 445.52 | 0 | 0 | 445.5 | 0 | 445.5 | 128.4 | 0 | 0 | 128.4 | 28.8 | 1.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 21360 | 0 | 0 | 21360 | -33840 | 0 | 0 | -33840 | 57360 | 0 | 0 | 57360 | 0.374 | 0 | 0 | 0.12467 | 49.98 | 1248.8 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 56.55 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.52 | 0 | 445.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:24 | 445.06 | 0 | 0 | 445.04 | 0 | 445.04 | 129.6 | 0 | 0 | 129.6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 22080 | 0 | 0 | 22080 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 57360 | 0 | 0 | 57360 | 0.382 | 0 | 0 | 0.12733 | 49.98 | 1248.8 | 2232.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 56.99 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.06 | 0 | 445.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:30 | 445.06 | 0 | 0 | 445.04 | 0 | 445.04 | 129.6 | 0 | 0 | 129.6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 22320 | 0 | 0 | 22320 | -33840 | 0 | 0 | -33840 | 57840 | 0 | 0 | 57840 | 0.385 | 0 | 0 | 0.12833 | 49.99 | 1248.9 | 2232.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 55.69 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.06 | 0 | 445.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:37 | 446.54 | 0 | 0 | 446.54 | 0 | 446.54 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 96.7 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 55440 | 0 | 0 | 55440 | 0.366 | 0 | 0 | 0.122 | 49.98 | 1248.9 | 2232.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22.36 | -1 | -1 | 0 | 3 | 47 | 59.79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 446.54 | 0 | 446.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:43 | 446.32 | 0 | 0 | 446.3 | 0 | 446.3 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 2.1 | 0 | 0 | 99.1 | 0 | 0 | 20880 | 0 | 0 | 20880 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 56160 | 0 | 0 | 56160 | 0.373 | 0 | 0 | 0.12433 | 49.99 | 1249 | 2232.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 59.3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 446.32 | 0 | 446.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:50 | 446.34 | 0 | 0 | 446.32 | 0 | 446.32 | 126 | 0 | 0 | 126 | 28.8 | 1.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 0 | 20640 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 56160 | 0 | 0 | 56160 | 0.367 | 0 | 0 | 0.12233 | 50 | 1249 | 2232.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 58.35 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 446.34 | 0 | 446.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:57 | 444.82 | 0 | 0 | 444.8 | 0 | 444.8 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 2.1 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 55920 | 0 | 0 | 55920 | 0.366 | 0 | 0 | 0.122 | 50 | 1249 | 2232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 58.82 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.82 | 0 | 444.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:03 | 445.72 | 0 | 0 | 445.7 | 0 | 445.7 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | -34560 | 0 | 0 | -34560 | 54480 | 0 | 0 | 54480 | 0.371 | 0 | 0 | 0.12367 | 50.01 | 1249.1 | 2232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.72 | 0 | 445.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:10 | 445.94 | 0 | 0 | 445.94 | 0 | 445.94 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 1.9 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 20880 | 0 | 0 | 20880 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 55200 | 0 | 0 | 55200 | 0.373 | 0 | 0 | 0.12433 | 50 | 1249.1 | 2232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 60.8 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.94 | 0 | 445.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:16 | 444.86 | 0 | 0 | 444.84 | 0 | 444.84 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 1.9 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 0 | 20640 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 54960 | 0 | 0 | 54960 | 0.369 | 0 | 0 | 0.123 | 50 | 1249.2 | 2232.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -1 | 3 | 47 | 59.79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.86 | 0 | 444.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:23 | 446.42 | 0 | 0 | 446.4 | 0 | 446.4 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 0 | 20640 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 55920 | 0 | 0 | 55920 | 0.37 | 0 | 0 | 0.12333 | 50 | 1249.2 | 2232.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 57.89 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 446.42 | 0 | 446.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:29 | 445.02 | 0 | 0 | 445.02 | 0 | 445.02 | 126 | 0 | 0 | 126 | 28.8 | 2.1 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 0 | 20640 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 56400 | 0 | 0 | 56400 | 0.368 | 0 | 0 | 0.12267 | 50 | 1249.2 | 2232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 57.89 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.02 | 0 | 445.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:36 | 445.4 | 0 | 0 | 445.38 | 0 | 445.38 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 54720 | 0 | 0 | 54720 | 0.368 | 0 | 0 | 0.12267 | 50 | 1249.3 | 2232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 59.3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.4 | 0 | 445.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:43 | 444.9 | 0 | 0 | 444.9 | 0 | 444.9 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 54720 | 0 | 0 | 54720 | 0.369 | 0 | 0 | 0.123 | 50.01 | 1249.3 | 2232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 60.8 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.9 | 0 | 444.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:49 | 445.28 | 0 | 0 | 445.28 | 0 | 445.28 | 122.4 | 0 | 0 | 122.4 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 54960 | 0 | 0 | 54960 | 0.368 | 0 | 0 | 0.12267 | 50.01 | 1249.3 | 2232.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 62.38 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.28 | 0 | 445.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:56 | 444.28 | 0 | 0 | 444.26 | 0 | 444.26 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 21120 | 0 | 0 | 21120 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 54720 | 0 | 0 | 54720 | 0.378 | 0 | 0 | 0.126 | 50.01 | 1249.4 | 2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 60.8 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.28 | 0 | 444.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:02 | 444.32 | 0 | 0 | 444.32 | 0 | 444.32 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2.1 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 55200 | 0 | 0 | 55200 | 0.372 | 0 | 0 | 0.124 | 50 | 1249.4 | 2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 0 | -1 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.32 | 0 | 444.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:09 | 444.52 | 0 | 0 | 444.5 | 0 | 444.5 | 122.4 | 0 | 0 | 122.4 | 28.8 | 2.1 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 54720 | 0 | 0 | 54720 | 0.368 | 0 | 0 | 0.12267 | 50 | 1249.4 | 2233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.52 | 0 | 444.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:15 | 445.32 | 0 | 0 | 445.3 | 0 | 445.3 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 0 | 20640 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 54960 | 0 | 0 | 54960 | 0.372 | 0 | 0 | 0.124 | 50.01 | 1249.5 | 2233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 61.31 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.32 | 0 | 445.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:22 | 445.36 | 0 | 0 | 445.34 | 0 | 445.34 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2.1 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 54720 | 0 | 0 | 54720 | 0.368 | 0 | 0 | 0.12267 | 50.01 | 1249.5 | 2233.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15.24 | -1 | -1 | 0 | 3 | 43 | 61.84 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.36 | 0 | 445.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:29 | 443.82 | 0 | 0 | 443.8 | 0 | 443.8 | 126 | 0 | 0 | 126 | 28.8 | 2.1 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 21120 | 0 | 0 | 21120 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 55440 | 0 | 0 | 55680 | 0.378 | 0 | 0 | 0.126 | 50.03 | 1249.6 | 2233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 60.8 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 443.82 | 0 | 443.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:35 | 444.22 | 0 | 0 | 444.2 | 0 | 444.2 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 54960 | 0 | 0 | 54960 | 0.369 | 0 | 0 | 0.123 | 50.03 | 1249.6 | 2233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.22 | 0 | 444.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:42 | 444.62 | 0 | 0 | 444.62 | 0 | 444.62 | 122.4 | 0 | 0 | 122.4 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 19920 | 0 | 0 | 19920 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 54720 | 0 | 0 | 54720 | 0.366 | 0 | 0 | 0.122 | 50.05 | 1249.7 | 2233.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 61.84 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.62 | 0 | 444.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:48 | 444.62 | 0 | 0 | 444.62 | 0 | 444.62 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 20880 | 0 | 0 | 20880 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 55200 | 0 | 0 | 55200 | 0.373 | 0 | 0 | 0.12433 | 50.05 | 1249.7 | 2233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.62 | 0 | 444.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:55 | 444.82 | 0 | 0 | 444.8 | 0 | 444.8 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 2.1 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 0 | 20640 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 54960 | 0 | 0 | 54960 | 0.373 | 0 | 0 | 0.12433 | 50.04 | 1249.7 | 2233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 59.3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.82 | 0 | 444.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:01 | 445.28 | 0 | 0 | 445.28 | 0 | 445.28 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 54960 | 0 | 0 | 54960 | 0.369 | 0 | 0 | 0.123 | 50.05 | 1249.8 | 2233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.28 | 0 | 445.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:08 | 444.56 | 0 | 0 | 444.54 | 0 | 444.54 | 126 | 0 | 0 | 126 | 28.8 | 2.1 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 21120 | 0 | 0 | 21120 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 55680 | 0 | 0 | 55680 | 0.377 | 0 | 0 | 0.12567 | 50.03 | 1249.8 | 2233.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 60.8 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.56 | 0 | 444.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:15 | 445.9 | 0 | 0 | 445.9 | 0 | 445.9 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | -34560 | 0 | 0 | -34560 | 54720 | 0 | 0 | 54720 | 0.368 | 0 | 0 | 0.12267 | 50.01 | 1249.8 | 2233.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 61.84 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.9 | 0 | 445.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:21 | 445.4 | 0 | 0 | 445.38 | 0 | 445.38 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 54960 | 0 | 0 | 54960 | 0.368 | 0 | 0 | 0.12267 | 50.01 | 1249.9 | 2233.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.4 | 0 | 445.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:28 | 444.98 | 0 | 0 | 444.98 | 0 | 444.98 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 28.8 | 2.1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 21120 | 0 | 0 | 21120 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 55440 | 0 | 0 | 55440 | 0.379 | 0 | 0 | 0.12633 | 50.01 | 1249.9 | 2233.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 57.89 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.98 | 0 | 444.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:34 | 444.84 | 0 | 0 | 444.82 | 0 | 444.82 | 122.4 | 0 | 0 | 122.4 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | 19920 | 0 | 0 | 19920 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 54720 | 0 | 0 | 54720 | 0.366 | 0 | 0 | 0.122 | 50.01 | 1249.9 | 2233.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 60.8 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.84 | 0 | 444.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:41 | 444.96 | 0 | 0 | 444.96 | 0 | 444.96 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 54960 | 0 | 0 | 55200 | 0.371 | 0 | 0 | 0.12367 | 50 | 1250 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 61.84 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.96 | 0 | 444.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:47 | 444.92 | 0 | 0 | 444.9 | 0 | 444.9 | 122.4 | 0 | 0 | 122.4 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 54240 | 0 | 0 | 54240 | 0.374 | 0 | 0 | 0.12467 | 50.01 | 1250 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 59.79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 444.92 | 0 | 444.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:54 | 445 | 0 | 0 | 444.98 | 0 | 444.98 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 97.1 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 0 | 20640 | -34080 | 0 | 0 | -34080 | 54960 | 0 | 0 | 55200 | 0.371 | 0 | 0 | 0.12367 | 50 | 1250 | 2234.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 0 | 0 | -1 | 3 | 44 | 61.31 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:01 | 446.14 | 0 | 0 | 446.12 | 0 | 446.12 | 122.4 | 0 | 0 | 122.4 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 54960 | 0 | 0 | 54960 | 0.366 | 0 | 0 | 0.122 | 49.98 | 1250.1 | 2234.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 61.84 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 446.14 | 0 | 446.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:07 | 445.24 | 0 | 0 | 445.22 | 0 | 445.22 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 0 | 20640 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 54480 | 0 | 0 | 54480 | 0.372 | 0 | 0 | 0.124 | 49.97 | 1250.1 | 2234.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 445.24 | 0 | 445.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:14 | 447.26 | 0 | 0 | 447.26 | 0 | 447.26 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 55440 | 0 | 0 | 55440 | 0.37 | 0 | 0 | 0.12333 | 49.97 | 1250.2 | 2234.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 447.26 | 0 | 447.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:20 | 446.96 | 0 | 0 | 446.94 | 0 | 446.94 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 55440 | 0 | 0 | 55440 | 0.371 | 0 | 0 | 0.12367 | 49.98 | 1250.2 | 2234.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 60.8 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 446.96 | 0 | 446.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:27 | 447.18 | 0 | 0 | 447.18 | 0 | 447.18 | 126 | 0 | 0 | 126 | 28.8 | 2.1 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 21120 | 0 | 0 | 21120 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 55920 | 0 | 0 | 55920 | 0.374 | 0 | 0 | 0.12467 | 49.98 | 1250.2 | 2234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 57.43 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 447.18 | 0 | 447.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:33 | 447.46 | 0 | 0 | 447.46 | 0 | 447.46 | 126 | 0 | 0 | 126 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 21120 | 0 | 0 | 21120 | -34320 | 0 | 0 | -34320 | 55680 | 0 | 0 | 55680 | 0.375 | 0 | 0 | 0.125 | 49.98 | 1250.3 | 2234.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15.59 | -1 | -1 | 0 | 3 | 48 | 59.3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 447.46 | 0 | 447.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:40 | 446.84 | 0 | 0 | 446.82 | 0 | 446.82 | 122.4 | 0 | 0 | 122.4 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 97.1 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | -34560 | 0 | 0 | -34560 | 54960 | 0 | 0 | 54960 | 0.368 | 0 | 0 | 0.12267 | 49.98 | 1250.3 | 2234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 61.84 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 446.84 | 0 | 446.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:47 | 446.5 | 0 | 0 | 446.5 | 0 | 446.5 | 122.4 | 0 | 0 | 122.4 | 28.8 | 2 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 20160 | 0 | 0 | 20160 | -34560 | 0 | 0 | -34560 | 54720 | 0 | 0 | 54960 | 0.367 | 0 | 0 | 0.12233 | 49.98 | 1250.4 | 2234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 62.38 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 446.5 | 0 | 446.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:53 | 446.9 | 0 | 0 | 446.9 | 0 | 446.9 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 28.8 | 1.9 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | -34560 | 0 | 0 | -34560 | 55440 | 0 | 0 | 55440 | 0.368 | 0 | 0 | 0.12267 | 49.97 | 1250.4 | 2234.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 59.79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 446.9 | 0 | 446.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Harmonic_phR
timestamp | V 1st | V 3rd | V 5th | V 7th | V 9th | V 11th | V 13th | V 15th | V 17th | V 19th | V 21st | V 23rd | V 25th | V 27th | V 29th | V 31st | I 1st | I 3rd | I 5th | I 7th | I 9th | I 11th | I 13th | I 15th | I 17th | I 19th | I 21st | I 23rd | I 25th | I 27th | I 29th | I 31st
16:45:57 | 100 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5472 | 5.8322 | 8.077 | 12.0062 | 8.0542 | 4.3806 | 2.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:04 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6244 | 5.5696 | 8.2771 | 12.0062 | 7.8064 | 3.8534 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:10 | 100 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7324 | 6.0762 | 9.272 | 14.5619 | 9.7594 | 6.0368 | 3.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:17 | 100 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7225 | 6.027 | 8.809 | 14.6996 | 10.6015 | 6.9643 | 3.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:24 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4996 | 5.6882 | 8.6848 | 14.1526 | 10.1761 | 6.2951 | 4.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:30 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7324 | 6.3756 | 9.5296 | 14.9073 | 11.0357 | 6.8959 | 3.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:37 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1433 | 5.1756 | 7.3008 | 12.3834 | 8.9521 | 5.9731 | 3.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:43 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5472 | 5.8081 | 8.6436 | 12.7021 | 8.8864 | 5.3546 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:50 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4056 | 5.9049 | 8.3175 | 13.286 | 9.2173 | 6.1653 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:57 | 100 | 1.4 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7523 | 6.4516 | 9.3147 | 12.638 | 8.626 | 5.1756 | 3.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:03 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.232 | 5.0176 | 7.6066 | 11.758 | 8.9521 | 5.4756 | 3.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:10 | 100 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4336 | 5.3592 | 7.3767 | 11.33 | 9.2173 | 5.8467 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:16 | 100 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4901 | 5.6644 | 8.1168 | 13.0249 | 8.4972 | 5.598 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:23 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6536 | 6.25 | 9.272 | 13.8831 | 9.2173 | 5.9731 | 3.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:29 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4336 | 5.7121 | 8.6025 | 12.7663 | 11.1089 | 5.8467 | 3.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:36 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5376 | 5.6406 | 8.439 | 12.4468 | 9.7594 | 4.8268 | 2.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:43 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.955 | 6.477 | 9.0601 | 12.1941 | 8.4332 | 3.4077 | 1.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:49 | 100 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5664 | 5.8806 | 7.8008 | 11.029 | 8.4332 | 3.3599 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:56 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5376 | 5.978 | 7.8008 | 11.6349 | 8.7557 | 5.1166 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:02 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3409 | 5.5696 | 8.077 | 11.6964 | 9.018 | 5.2946 | 2.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:09 | 100 | 1.4 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4056 | 5.8806 | 7.9976 | 11.4515 | 9.8973 | 5.2349 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:15 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.117 | 5.1984 | 7.263 | 11.5736 | 10.106 | 4.9417 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:22 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2952 | 5.04 | 7.263 | 11.029 | 9.1506 | 4.9417 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:29 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4806 | 5.5932 | 8.0372 | 11.5736 | 9.4864 | 5.1166 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:35 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4524 | 5.6406 | 7.8008 | 12.1941 | 10.3169 | 4.8841 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:42 | 100 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5091 | 5.5696 | 7.6452 | 11.4515 | 8.7557 | 3.7018 | 2.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:48 | 100 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6439 | 6.0025 | 7.6452 | 11.8198 | 10.0362 | 4.7699 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:55 | 100 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2952 | 5.313 | 7.84 | 11.8818 | 10.4588 | 5.8467 | 3.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:01 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.683 | 6.3252 | 8.2369 | 11.758 | 9.6224 | 4.8268 | 1.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:08 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5281 | 5.7121 | 7.7618 | 12.3834 | 9.3514 | 3.8534 | 2.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:15 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3778 | 5.29 | 7.3767 | 11.5124 | 8.9521 | 4.8268 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:21 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4336 | 5.5225 | 8.1567 | 12.3834 | 9.6224 | 4.7699 | 2.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:28 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5091 | 5.6406 | 8.809 | 13.4836 | 9.8973 | 5.598 | 3.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:34 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3778 | 5.4522 | 8.0372 | 12.4468 | 9.5543 | 4.4352 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:41 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2861 | 5.1984 | 7.3008 | 11.1489 | 8.4332 | 4.3264 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:47 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4712 | 5.499 | 7.684 | 11.8818 | 9.4864 | 5.598 | 2.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:54 | 100 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4242 | 5.3361 | 7.4529 | 11.5124 | 8.6907 | 5.1166 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:01 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.683 | 5.8081 | 7.684 | 11.1489 | 8.5615 | 3.4077 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:07 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2952 | 5.2441 | 8.1567 | 12.0062 | 10.3169 | 4.7132 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:14 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8123 | 6.528 | 9.0601 | 12.1941 | 9.2173 | 3.8534 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:20 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4524 | 5.8081 | 7.684 | 11.6349 | 9.2173 | 4.5454 | 2.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:27 | 100 | 1.4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0068 | 6.6822 | 9.5728 | 13.1551 | 10.2464 | 4.7132 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:33 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4242 | 5.8081 | 8.2771 | 12.7021 | 9.5543 | 5.4149 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:40 | 100 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.268 | 5.267 | 7.263 | 11.2694 | 9.018 | 4.657 | 2.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:47 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.605 | 5.546 | 7.568 | 10.4976 | 8.3694 | 3.7018 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:53 | 100 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4806 | 5.5225 | 7.9976 | 12.7021 | 9.7594 | 5.2946 | 2.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Harmonic_phS
timestamp | V 1st | V 3rd | V 5th | V 7th | V 9th | V 11th | V 13th | V 15th | V 17th | V 19th | V 21st | V 23rd | V 25th | V 27th | V 29th | V 31st | I 1st | I 3rd | I 5th | I 7th | I 9th | I 11th | I 13th | I 15th | I 17th | I 19th | I 21st | I 23rd | I 25th | I 27th | I 29th | I 31st
16:45:57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Harmonic_phT
timestamp | V 1st | V 3rd | V 5th | V 7th | V 9th | V 11th | V 13th | V 15th | V 17th | V 19th | V 21st | V 23rd | V 25th | V 27th | V 29th | V 31st | I 1st | I 3rd | I 5th | I 7th | I 9th | I 11th | I 13th | I 15th | I 17th | I 19th | I 21st | I 23rd | I 25th | I 27th | I 29th | I 31st
16:45:57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:46:57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47:56 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:48 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:48:55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:49:54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50:53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0