## Raw_data
timestamp | V-un | V-vn | V-wn | V-uv | V-vw | V-uw | I-u | I-v | I-w | Itot | In | THDV-u | THDV-v | THDV-w | THDI-u | THDI-v | THDI-w | P-u | P-v | P-w | Ptot | Q-u | Q-v | Q-w | Q-tot | S-u | S-v | S-w | S-tot | PF-u | PF-v | PF-w | PFavg | Freq | kWh | kVARh | BusTemp-u | BusTemp-v | BusTemp-w | OilTemp | WTITemp-u | WTITemp-v | WTITemp-w | Press | Level | KRated-u | Derating-u | KRated-v | Derating-v | KRated-w | Derating-w | H2ppm | Moistppm | Vdiff-uv | Vdiff-vw | Vdiff-uw | trafoStatus | DIstat | DOstat | Alarm | Trip1 | Trip2
17:20:55 | 459.66 | 0 | 0 | 459.66 | 430 | 459.66 | 168 | 0 | 0 | 168 | 40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27840 | 0 | 0 | 27840 | -49280 | 0 | 0 | -49280 | 78720 | 0 | 0 | 78720 | 0.359 | 0 | 0 | 1 | 49.98 | 721.9 | 1286.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15.24 | -1 | -1 | 0 | 3 | 52 | 57.43 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:11 | 458.34 | 0 | 0 | 458.34 | 430 | 458.34 | 168 | 0 | 0 | 168 | 40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27840 | 0 | 0 | 27840 | -49280 | 0 | 0 | -49280 | 77440 | 0 | 0 | 77440 | 0.361 | 0 | 0 | 1 | 49.99 | 722 | 1286.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19.76 | -1 | -1 | 0 | 3 | 47 | 59.79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:27 | 457.32 | 0 | 0 | 457.3 | 430 | 457.3 | 169.6 | 0 | 0 | 169.6 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27520 | 0 | 0 | 27520 | -48960 | 0 | 0 | -48960 | 77760 | 0 | 0 | 77760 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 50 | 722.1 | 1286.8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21.98 | -1 | -1 | 0 | 3 | 51 | 57.89 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:43 | 459.24 | 0 | 0 | 459.22 | 430 | 459.22 | 171.2 | 0 | 0 | 171.2 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28480 | 0 | 0 | 28480 | -49280 | 0 | 0 | -49280 | 78720 | 0 | 0 | 78720 | 0.361 | 0 | 0 | 1 | 49.99 | 722.2 | 1287 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.12 | -1 | -1 | 0 | 3 | 48 | 59.3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:59 | 458.28 | 0 | 0 | 458.26 | 430 | 458.26 | 166.4 | 0 | 0 | 166.4 | 40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26560 | 0 | 0 | 26560 | -48960 | 0 | 0 | -48960 | 76480 | 0 | 0 | 76480 | 0.348 | 0 | 0 | 1 | 49.94 | 722.3 | 1287.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22.59 | -1 | -1 | 0 | 3 | 49 | 58.82 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:15 | 460.52 | 0 | 0 | 460.5 | 430 | 460.5 | 166.4 | 0 | 0 | 166.4 | 40 | 1.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26880 | 0 | 0 | 26880 | -49920 | 0 | 0 | -49920 | 76480 | 0 | 0 | 76480 | 0.351 | 0 | 0 | 1 | 49.98 | 722.4 | 1287.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22.73 | -1 | -1 | 0 | 3 | 43 | 61.84 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:31 | 460.5 | 0 | 0 | 460.48 | 430 | 460.48 | 168 | 0 | 0 | 168 | 40 | 1.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27840 | 0 | 0 | 27840 | -49600 | 0 | 0 | -49600 | 77760 | 0 | 0 | 77760 | 0.358 | 0 | 0 | 1 | 50.01 | 722.5 | 1287.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.08 | -1 | -1 | 0 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:47 | 461.56 | 0 | 0 | 461.54 | 430 | 461.54 | 164.8 | 0 | 0 | 164.8 | 40 | 1.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26880 | 0 | 0 | 26880 | -49920 | 0 | 0 | -49920 | 76800 | 0 | 0 | 76800 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 50.01 | 722.5 | 1287.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22.51 | -1 | -1 | 0 | 3 | 47 | 59.79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:03 | 459.7 | 0 | 0 | 459.7 | 430 | 459.7 | 163.2 | 0 | 0 | 163.2 | 40 | 1.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25600 | 0 | 0 | 25600 | -49600 | 0 | 0 | -49600 | 75200 | 0 | 0 | 75520 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 50.02 | 722.6 | 1287.8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22.22 | -1 | -1 | 0 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:19 | 460.58 | 0 | 0 | 460.58 | 430 | 460.58 | 168 | 0 | 0 | 168 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27520 | 0 | 0 | 27520 | -49600 | 0 | 0 | -49600 | 77440 | 0 | 0 | 77440 | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 50.02 | 722.7 | 1288 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.09 | -1 | -1 | 0 | 3 | 47 | 59.79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:34 | 459.78 | 0 | 0 | 459.76 | 430 | 459.76 | 166.4 | 0 | 0 | 166.4 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26560 | 0 | 0 | 26560 | -49600 | 0 | 0 | -49600 | 76480 | 0 | 0 | 76480 | 0.349 | 0 | 0 | 1 | 50.01 | 722.8 | 1288.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22.89 | -1 | -1 | 0 | 3 | 46 | 60.29 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:50 | 460.84 | 0 | 0 | 460.82 | 430 | 460.82 | 169.6 | 0 | 0 | 169.6 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27840 | 0 | 0 | 27840 | -49920 | 0 | 0 | -49920 | 78400 | 0 | 0 | 78400 | 0.356 | 0 | 0 | 1 | 50 | 722.9 | 1288.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.38 | -1 | -1 | 0 | 3 | 44 | 61.31 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:06 | 460.82 | 0 | 0 | 460.8 | 430 | 460.8 | 168 | 0 | 0 | 168 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27200 | 0 | 0 | 27520 | -49600 | 0 | 0 | -49600 | 77760 | 0 | 0 | 77760 | 0.353 | 0 | 0 | 1 | 50.01 | 723 | 1288.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.38 | -1 | -1 | 0 | 3 | 49 | 58.82 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:22 | 460.2 | 0 | 0 | 460.18 | 430 | 460.18 | 169.6 | 0 | 0 | 169.6 | 40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27520 | 0 | 0 | 27520 | -49600 | 0 | 0 | -49600 | 78400 | 0 | 0 | 78400 | 0.352 | 0 | 0 | 1 | 50.01 | 723.1 | 1288.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.47 | -1 | -1 | 0 | 3 | 48 | 59.3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:38 | 460.56 | 0 | 0 | 460.54 | 430 | 460.54 | 168 | 0 | 0 | 168 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27520 | 0 | 0 | 27520 | -49600 | 0 | 0 | -49600 | 78080 | 0 | 0 | 78080 | 0.353 | 0 | 0 | 1 | 49.98 | 723.2 | 1288.8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.17 | -1 | -1 | 0 | 3 | 47 | 59.79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:54 | 462.36 | 0 | 0 | 462.34 | 430 | 462.34 | 169.6 | 0 | 0 | 169.6 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27840 | 0 | 0 | 27840 | -49600 | 0 | 0 | -49600 | 78720 | 0 | 0 | 78720 | 0.355 | 0 | 0 | 1 | 49.97 | 723.3 | 1289 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.43 | -1 | -1 | 0 | 3 | 49 | 58.82 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:10 | 460.96 | 0 | 0 | 460.96 | 430 | 460.96 | 166.4 | 0 | 0 | 166.4 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27200 | 0 | 0 | 27200 | -49280 | 0 | 0 | -49280 | 77440 | 0 | 0 | 77440 | 0.352 | 0 | 0 | 1 | 49.95 | 723.4 | 1289.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22.84 | -1 | -1 | 0 | 3 | 49 | 58.82 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:26 | 460.24 | 0 | 0 | 460.22 | 430 | 460.22 | 168 | 0 | 0 | 168 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27840 | 0 | 0 | 27840 | -49280 | 0 | 0 | -49280 | 78720 | 0 | 0 | 78720 | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 49.96 | 723.5 | 1289.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.12 | -1 | -1 | 0 | 3 | 48 | 59.3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:42 | 460.94 | 0 | 0 | 460.94 | 430 | 460.94 | 168 | 0 | 0 | 168 | 40 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27200 | 0 | 0 | 27200 | -49280 | 0 | 0 | -49280 | 77760 | 0 | 0 | 77760 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 49.97 | 723.6 | 1289.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.12 | -1 | -1 | 0 | 3 | 48 | 59.3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Harmonic_phR
timestamp | V 1st | V 3rd | V 5th | V 7th | V 9th | V 11th | V 13th | V 15th | V 17th | V 19th | V 21st | V 23rd | V 25th | V 27th | V 29th | V 31st | I 1st | I 3rd | I 5th | I 7th | I 9th | I 11th | I 13th | I 15th | I 17th | I 19th | I 21st | I 23rd | I 25th | I 27th | I 29th | I 31st
17:20:55 | 100 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3685 | 6.4262 | 8.4797 | 13.1551 | 9.4864 | 7.3821 | 3.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:11 | 100 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0306 | 5.313 | 7.1503 | 11.5736 | 9.6224 | 7.0331 | 3.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:27 | 100 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1609 | 5.6169 | 7.0756 | 12.7663 | 11.0357 | 7.3821 | 4.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:43 | 100 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2052 | 5.6644 | 7.6066 | 12.0062 | 9.3514 | 6.3605 | 3.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:59 | 100 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.241 | 5.9292 | 7.7618 | 11.758 | 9.4864 | 7.5955 | 2.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:15 | 100 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1521 | 5.6169 | 6.9643 | 10.4976 | 7.9299 | 6.1009 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:31 | 100 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2771 | 5.5696 | 7.4147 | 11.029 | 9.4864 | 5.9098 | 3.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:47 | 100 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1433 | 5.3361 | 7.1129 | 11.6349 | 10.0362 | 6.6926 | 3.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:03 | 100 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.232 | 5.8322 | 6.9274 | 12.3834 | 8.626 | 6.9643 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:19 | 100 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0909 | 5.1529 | 7.1129 | 11.33 | 9.4188 | 7.958 | 2.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:34 | 100 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0909 | 5.4522 | 7.1503 | 11.2694 | 9.2173 | 5.598 | 4.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:50 | 100 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.855 | 4.862 | 6.28 | 10.556 | 7.9299 | 8.1054 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:06 | 100 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9628 | 5.0625 | 7.0384 | 12.1941 | 9.2842 | 7.958 | 4.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:22 | 100 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3501 | 5.9536 | 7.958 | 12.3201 | 8.2426 | 6.8278 | 3.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:38 | 100 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3043 | 5.9292 | 7.3387 | 11.9439 | 8.2426 | 6.5587 | 3.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:54 | 100 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0221 | 5.3824 | 7.3387 | 12.257 | 9.6224 | 7.3116 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:10 | 100 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0306 | 5.5225 | 7.3387 | 11.3906 | 9.8973 | 7.812 | 3.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:26 | 100 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4242 | 6.225 | 7.9186 | 12.3834 | 9.1506 | 6.1009 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:42 | 100 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0564 | 5.3361 | 7.0384 | 11.8818 | 9.5543 | 7.5955 | 3.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Harmonic_phS
timestamp | V 1st | V 3rd | V 5th | V 7th | V 9th | V 11th | V 13th | V 15th | V 17th | V 19th | V 21st | V 23rd | V 25th | V 27th | V 29th | V 31st | I 1st | I 3rd | I 5th | I 7th | I 9th | I 11th | I 13th | I 15th | I 17th | I 19th | I 21st | I 23rd | I 25th | I 27th | I 29th | I 31st
17:20:55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:59 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Harmonic_phT
timestamp | V 1st | V 3rd | V 5th | V 7th | V 9th | V 11th | V 13th | V 15th | V 17th | V 19th | V 21st | V 23rd | V 25th | V 27th | V 29th | V 31st | I 1st | I 3rd | I 5th | I 7th | I 9th | I 11th | I 13th | I 15th | I 17th | I 19th | I 21st | I 23rd | I 25th | I 27th | I 29th | I 31st
17:20:55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:21:59 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:22:47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:23:50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:24:54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17:25:42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0